| 3. Na slici 3 dato je električno kolo za koje je poznato: R1=8[], R2=12[], XL=6[], XC=5[], U=130[V]. Odrediti struje I, I1, I2, aktivnu snagu električnog kola i napon između tačaka A i B. Slika 3. | 4. U induktivno spregnutom kolu na slici 4 poznati su podaci: L1=L2=1[mH], C1=C2=200[pF], R1=100[], R2=20[], E=2[V] =2,24·106[s-1], k=0,05. Odrediti struje I1 i I2. Slika 4. |
| --- | --- |
| - Za električno kolo prikazano na slici 3 odrediti pokazivanje ampermetra i voltmetra. Poznato je: R=R2=15, XL=XC=10, R1=20 i . Slika 3. | - Metodom konturnih struja odrediti struje svih grana kola prostoperiodične struje, prikazanog na slici 4. Poznate su kompleksne vrijednosti elektromotornih sila i impedansi: E1=(80+j40)[V], E2=(200+j120)[V], Z1=(2+j1)[], Z2=(1+j2)[], Z3=(7+j5)[], Z4=j3[], Z5=(20+j10)[], Z6=(5+j2)[]. Slika 4. |
| - Za električno kolo prikazano na slici 3 odrediti pokazivanje ampermetra i voltmetra. Poznato je: R=R2=10, XL=XC=20, R1=15 i . Slika 3. | - Na slici 4 je prikazano električno kolo slijedećih karakteristika: U=(0,5+j4,5)[V], R1=1[], R2=4[], XL1=XL2=XC=2[]. Primjenom Tevenenove teoreme odrediti struju kroz granu sa kondenzatorom. Slika 4. |

2011

2009

| 3. Na slici 3 dato je električno kolo za koje je poznato: R1=8[], R2=12[], XL=6[], XC=5[], U=130[V]. Odrediti struje I, I1, I2, aktivnu snagu električnog kola i napon između tačaka A i B. Slika 3. | 4. U induktivno spregnutom kolu na slici 4 poznati su podaci: L1=L2=1[mH], C1=C2=200[pF], R1=100[], R2=20[], E=2[V] =2,24·106[s-1], k=0,05. Odrediti struje I1 i I2. Slika 4. |
| --- | --- |
| 3. Na slici 3 dato je električno kolo za koje je poznato: R1=8[], R2=12[], XL=6[], XC=9[], U=100[V]. Odrediti struje I, I1, I2, aktivnu snagu električnog kola i napon između tačaka A i B. Slika 3. | 4. U kolu prostoperiodične struje sa induktivno spregnutim namotajima, slika 4, potrebno je odrediti kapacitivnost kondenzatora C1, tako da napon U bude u fazi sa strujom I. Poznato je: R1=20[], R3=3[], L1=8[mH], L2=4[mH], C3=250[F], =1000[s-1], k=. Slika 4. |

2008

| 3. Na slici 3 dato je električno kolo za koje je poznato: R1=8[], R2=12[], XL=6[], XC=5[], U=130[V]. Odrediti struje I, I1, I2, aktivnu snagu električnog kola i napon između tačaka A i B. Slika 3. | 4. U induktivno spregnutom kolu na slici 4 poznati su podaci: L1=L2=1[mH], C1=C2=200[pF], R1=100[], R2=20[], E=2[V] =2,24·106[s-1], k=0,05. Odrediti struje I1 i I2. Slika 4. |
| --- | --- |
| 3. Na slici 3 dato je električno kolo za koje je poznato: R1=8[], R2=12[], XL=6[], XC=9[], U=100[V]. Odrediti struje I, I1, I2, aktivnu snagu električnog kola i napon između tačaka A i B. Slika 3. | 4. U kolu prostoperiodične struje sa induktivno spregnutim namotajima, slika 4, potrebno je odrediti kapacitivnost kondenzatora C1, tako da napon U bude u fazi sa strujom I. Poznato je: R1=20[], R3=3[], L1=8[mH], L2=4[mH], C3=250[F], =1000[s-1], k=. Slika 4. |

3.Na slici 3 prikazano je kolo prostoperiodične struje. Poznato je: R1=1[], R2=2[], R3=3[], L1=6,37[mH], C=637[F], f=50[Hz]. Potrebno je odrediti vrijednost induktivnosti L2 pri kojoj u električnom kolu nastupa naponska rezonancija.

Slika 3

- U električnom kolu na slici 3., potrebno je odrediti vrijednost kapacitivnosti  kondenzatora C kojeg treba paralelno priključiti realnoj zavojnici parametara R=15[] i L=0,5[H], tako da u električnom kolu nastane strujna rezonancija. Napon izvora je 20[V], učestanosti f=50[Hz].

2007

- U električnom kolu na slici poznate su vrijednosti induktivnosti L, kapacitivnosti C i efektivna vrijednost U napona generatora. Odrediti otpornost R tako da u kolu bude ostvarena naponska rezonancija za svaku učestanost. Za ovako određenu vrijednost otpornosti odrediti efektivnu vrijednost struje koja protiče kroz otpornik otpornosti 2R.

- Na slici je prikazano kolo prostoperiodične struje. Poznato je: R1=1[], R2=2[], R3=3[], L1=6,37[mH], C=637[F], f=50[Hz]. Potrebno je odrediti vrijednost induktivnosti L2 pri kojoj u električnom kolu nastupa naponska rezonancija.

- U električnom kolu prostoperiodične struje datom na slici 3, odrediti trenutne vrijednosti struje u svim granama električnog kola. Poznate su kompleksne vrijednosti elektromotornih sila i impedansi: E1=10ej0[V], E2=j10[V], R=2[], XL=1[], XC=2[] i učestanost f=50[Hz].

- U električnom kolu prostoperiodične struje datom na slici 3, odrediti trenutne vrijednosti struje u svim granama električnog kola. Poznate su kompleksne vrijednosti elektromotornih sila i impedansi: E1=10ej[V], E2=j10[V], R=5[],   XL= XC=2[], i učestanost f=50[Hz].

- Primjenom Nortonove teoreme odrediti kompleksnu prividnu snagu koju razvija strujni generator u električnom kolu prikazanom na slici 3. Poznate su kompleksne vrijednosti elektromotornih sila naponskih generatora, struje strujnog generatora i impedansi potrošača: E1=(10-j20)[V], E3=(3+j11)[V], E5=(-3+j11)[V], Is=j0,5[A], Z1=(100+j100)[], Z2=(70+j10)[],      Z3=(30-j10)[], Z4=-j20[], Z5=40[]

- Primjenom Nortonove teoreme odrediti kompleksnu prividnu snagu koju razvija strujni generator u električnom kolu prikazanom na slici 3. Poznate su kompleksne vrijednosti elektromotornih sila naponskih generatora, struje strujnog generatora i impedansi potrošača: E1=(10+j20)[V], E3=(3-j11)[V], E5=(3-j11)[V], Is=j0,5[A], Z1=(100+j100)[], Z2=(70+j10)[], Z3=(30-j20)[], Z4=-j20[], Z5=40[].

- Odredite kompleksni napon Uab u kolu na   slici 3. Poznato je: U=200[V], IS=1[A].

- Odredite kompleksni napon Uab u kolu na slici 3. Poznato je: U=400[V], IS=2[A].

. Promjena periodične struje prikazana je na slici.  Ako je poznato I0=14[A] i Im=6[A], odrediti srednju i efektivnu vrijednost posmatrane struje.

Promjena periodične struje, čija je maksimalna vrijednost Im=15[A], prikazana je na slici. Odrediti srednju i efektivnu vrijednost ove struje.

- Na slici 3 prikazano je kolo prostoperiodične struje. Poznato je: R1=1[], R2=2[], R3=3[], L1=6,37[mH], C=637[F], f=50[Hz]. Potrebno je odrediti vrijednost induktivnosti L2 pri kojoj u električnom kolu nastupa naponska rezonancija.

Slika 3

- U električnom kolu na slici 3., potrebno je odrediti vrijednost kapacitivnosti  kondenzatora C kojeg treba paralelno priključiti realnoj zavojnici parametara R=15[] i L=0,5[H], tako da u električnom kolu nastane strujna rezonancija. Napon izvora je 20[V], učestanosti f=50[Hz].

- Za električno kolo prikazano na slici 1 poznate su vrijednosti R=10, XL=XC=15, XC1=20 i U=50V. Odrediti pokazivanje idealnog voltmetra.

- Za električno kolo prikazano na slici 1 poznate su vrijednosti R=15, XL=XC=20, XC1=10 i U=100V. Odrediti pokazivanje idealnog voltmetra.

| 3.) Za električno kolo prikazano na slici 3 poznato je: I=10ej0[A], R1=3[], R2=4[], XL=4[], XL1=10[], XL2=5[]. Koristeći metodu potencijala čvorova potrebno je odrediti napon U2A. | 4.) Odrediti pokazivanje vatmetra u kolu na slici 4. Potrošači R=10, XL=XC=15 priključeni su na fazni napon 220V. |
| --- | --- |
| 3.) Za električno kolo prikazano na slici 3 poznato je: I=5ej0[A], R1=3[], R2=4[], XL=8[], XL1=10[], XL2=5[]. Koristeći metodu potencijala čvorova potrebno je odrediti napon U2A. | 4.) Odrediti pokazivanje vatmetra u kolu na slici 4. Potrošači R=10, XL=XC=15 priključeni su na fazni napon 220V. |